## 南通市第三人民医院自助设备需求调研

## 一、项目建设需求

2018年4月28日，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。家卫健委医政医管局发布的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》中，对于医院提供自助服务也提出了明确的要求。

随着技术的发展，自助终端的技术已经成熟，医院可以借助先进的硬件和软件设备来实现自助服务。当代人们越来越习惯使用自助终端进行各种操作，医院自助服务也能迎合患者的期望，提供熟悉的操作方式。自助终端可以减少人力资源的投入，降低了人员培训和管理成本，提高了效率和经济性。

自助终端可以让患者避免繁琐的排队等待，提供更加便捷、高效的就诊体验，增强患者的满意度。自助服务可以减少人工操作的时间，患者可以自行完成挂号、缴费、报告查询等流程，节省了患者和医院的时间和资源。自助终端减少了人为因素引起的错误，如手写错误、信息录入错误等，提高了数据的准确性和可靠性。医院人员可以更专注于医疗服务，减少了排队咨询和手工登记等环节，提高了工作效率。自助终端是医院数字化转型的一部分，能够提升医院的信息化水平，更好地适应现代医疗的发展趋势。

- 需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自助全功能一体机 | 台 | 22 |

1、自助医疗服务系统软件功能清单

| 序号 | 产品功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助建档 | 支持根据刷身份证、医保卡、医保电子凭证、医保刷脸，获取身份证信息，录入手机号获取手机验证码进行自助建档； |
| 2 | 普通挂号 | 支持普通科室门诊当天的出诊情况查询、挂号、挂号费支付功能，排班方式支持上下午和分时段排班；挂号成功之后显示序号和时间段； |
| 3 | 专家挂号 | 支持专家门诊当天的出诊情况查询、挂号、挂号费支付功能，排班方式支持上下午和分时段排班；挂号成功之后显示序号和时间段； |
| 4 | 普通号预约 | 支持普通科室门诊一段时间内的出诊情况查询、挂号、挂号费支付功能，排班方式支持上下午和分时段排班；挂号成功之后显示序号和时间段； |
| 5 | 专家号预约 | 支持专家门诊一段时间内的出诊情况查询、挂号、挂号费支付功能，排班方式支持上下午和分时段排班；挂号成功之后显示序号和时间段； |
| 6 | 预约取号 | 支持通过刷身份证、医保卡、医保电子凭证、医保刷脸、就诊号获取患者的预约记录，进行在线缴费取号，取号包括患者所有渠道的全部预约号； |
| 7 | 自助缴费 | 支持通过身份证、医保卡、医保电子凭证、医保刷脸、就诊号获取患者未支付的诊间账单详情，按照执行医嘱进行缴费，支持医保、微信、支付宝、数字人民币等多渠道支付方式； |
| 8 | 预约取号 | 支持通过扫描掌医系统提供的二维码，获取到患者预约信息，进行预约取号； |
| 9 | 挂号凭条补打 | 支持通过刷就诊卡获取到患者未就诊的挂号记录，进行补打挂号凭条； |
| 10 | 缴费凭条补打 | 支持通过刷就诊卡获取到患者的缴费记录，可补打缴费凭条； |
| 11 | 先诊疗后付费签约 | 支持通过身份证、医保卡、医保电子凭证、医保刷脸、就诊号获取患者信息，进行先诊疗后付费签约； |
| 12 | 住院查询 | 支持患者可在自助机上查询预交金明细、费用清单、住院日清单、检查检验结果等； |
| 13 | 住院预缴 | 支持患者在自助机上使用微信支付、支付宝、数字人民币等方式支付，缴纳预交金； |
| 14 | 医院概况 | 查看医院简介、医院电话、专家介绍等相关信息； |
| 15 | 自助入院 | 患者自助终端办理自助入院登记，打印腕带； |
| 16 | 发票打印 | 支持通过身份证、医保卡、医保电子凭证、就诊号获取到患者的门诊缴费记录，可打印门诊发票（仅限一次）； |
| 17 | 检查报告 | 支持通过身份证、医保卡、医保电子凭证、就诊号获取到患者的检查记录，可打印检查报告单（仅限一次）； |
| 18 | 门诊病历打印 | 支持通过身份证、医保卡、医保电子凭证、就诊号获取到患者的电子病历记录，可打印电子病历（仅限一次）； |
| 19 | 检验报告 | 支持通过身份证、医保卡、医保电子凭证、就诊号获取到患者的检验记录，可打印检验报告单（仅限一次）； |
| 20 | 住院每日清单 | 支持在自助设备上通过身份证、医保卡、医保电子凭证、住院号查看打印住院每日清单； |
| 21 | 满意度评价 | 支持患者可以使用诊疗介质对医院进行评价（满意或不满意）、包括就诊环境、医生服务水平等。一个患者每天仅限评价一次。 |
| 22 | 出院结算 | 支持患者可以使用诊疗介质在自助终端上进行出院结算。 |

注：与医院HIS、EMR、LIS、PACS、病理、心电、电子发票系统、HIS对帐平台等所有系统对接，所有第三方接口费用由供应商承担。

2、自助全功能一体机硬件参数

| 部件名称 | 性能/配置 |
| --- | --- |
| 工控模块 | 内存：8G DDR4 硬盘：最大1T SATA硬盘 并口：1个 串口：12个，满足所有内接模块 USB接口：10个以上，满足所有内接模块 显示接口：1*VGA显示接口，1*HDMI显示接口 双网卡：（10/100/1000M自适应）满足外接要求 多媒体：包含声卡、扬声器等接口 |
| 电源模块 | 输入电压：AC220V±10%，50±1Hz 电源接口：国标 工作温度：0-60℃；湿度范围：5%-95%；整机噪音：≤50dB；MTTR:≤30min；MTBF:≥20000Hour 震动适应性：符合GB/T 2423.58-2008相关标准 *防护等级：IP54 *电磁辐射：符合GB17625.1-2003要求 *无线电骚扰限值：符合GB9254-2008A级要求 *谐波电流骚扰试验：符合GB9254-2008A级要求 *抗扰度：符合GB17626.1-2006相关标准 *设备安全性：GB4943-2011相关要求 *对地漏电流：GB4943-2011相关要求 *抗电强度：GB4943-2011相关要求 |
| 触控模块 | *43寸 |
|  | 支持多点触控 分辨率：1920*1080 透光率：80% 色彩：16.7M 亮度：350cd/㎡（Typ.） 可视角度(U/D/L/R) ：89/89/89/89 对比度：1200:1（Typ.） 背光类型：LED 响应速度：8ms 电源输入：AC 100～240V-50/60HZ 通讯接口：HDMI/DVI-D,USB |
| 条码扫描 | 条码扫描模块 |
|  | 图像传感器：640×480 CMOS传感器 照明：白色LED 可识读码制：2D：PDF417,QR Code, Micro QR, DataMatrix, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417 Code, CODEONE 。 1D：EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K等 识读精度：≥5mil 通讯接口：TTL-232，RS-232，USB 视场角度：水,68°，垂直51°，对角84.8° 工作电压：12pin FPC 卧式插座：3.3-5 VDC±5% 额定功耗@5.0VDC：1129mW(典型值) 工作温度：-40℃~60℃ |
| 凭条打印机（透明面板式） | 热敏式凭条打印机 |
|  | 打印方式：行式热敏打印 打印速度：170mm/s（max） 打印纸宽：79.5±0.5mm 纸厚：0.06mm～0.08mm 外径：80mm(max) 切纸方式：全切、半切 打印头寿命：100KM 切刀寿命：100 万次 打印内容：支持全图形、文本、位图、中英文打印 检测：具有少纸和缺纸检测开关及报警能力 安装方式：透明面板式出口 环境温度：工作-10℃~50℃（无凝结） 热敏纸规格：纸卷最大外径80mm |
| 电动读卡机 | 电动读卡器 |
|  | 走卡速度：约70cm/s 接口方式：RS232方式 卡片规格：宽度:53.92～54.18 mm，长度：85.47～85.90 mm，厚度：0.4mm～1.2mm（出厂标准0.8mm） 掉电模式：供电电压小于10V，时间大于50 ms 出错概率：磁卡：在正常环境(15～25℃，35～60%RH)下，读完美卡1,000次，出错率少于1次；注意：上述磁卡为标准卡，人为错误除外，IC卡：读写卡1,000次，出错概率少于1次（脏卡引起的错误除外），RF卡：读写10,000次，出错率少于1次 MTBF：＞100,000小时，注意：250次/天，25天/月，300小时/月 环境条件：操作: 0℃～50℃, 0～90% RH ( 无凝结 )，贮存: -25℃～80℃, 0～95% RH( 无凝结 ，如取出使用需完全风干)，正常环境是指：15～25℃，35～60%RH RoHS标准：符合RoHS标准 IC卡标准：符合ISO7816标准 RF卡标准：符合ISO14443-3、 ISO14443-4 磁卡标准：物理特性：符合 ISO7810 和7811 标准，卡片尺寸：符合 ISO7810ID-1-型磁卡标准，压纹凸字：符合 ISO7811-1和ISO7811-3标准，记录格式：符合 ISO7811-2、ISO7811-4、ISO7811-5和ISO7811-6 标准 电源：DC 12V±5% 具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能 具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能 具有多项容错和特殊维护处理的功能;包括异常卡处理、掉电处理等 |
| 激光打印机 | 黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：1200x1200dpi 打印速度：35ppm（A4） 内存：256MB 双面打印：支持，自动 首页打印时间：6.9秒 月打印负荷：80000页 介质类型：纸张(普通纸、EcoFFICIENT纸、轻质纸、中等重量纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、穿孔纸、再生纸、糙纸)；信封；标签 介质克重：60～120克/平方米 接口类型：USB2.0 纸盒容量：250页 工作噪音：打印：54dB(A)，待机：16dB(A) |
| 医保卡读卡器 | 支持读取医保卡读取 |
| 腕带打印模块 | 支持患者自主打印腕带 |
| 非接/二代证读卡器 | 非接触式IC卡、身份证二合一阅读器 |
|  | 支持二代身份证读取，符合公安部规范要求 支持ISO 14443 Type A/B 标准感应IC 卡 通讯接口：RS232 读卡距离：0-30mm SAM卡：SAM卡座1个 平均无故障时间：不小于5000小时 串口传输速率：9600bps或更高 操作提示：各模块工作状态由指示灯提示 |
| 机柜 | 整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，推拉式轨道维护； 防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，设备进出口处均有双色操作指示灯，依据客户办理业务流程进行提示 |
| UPS电源 | UPS备用电源 |
|  | 额定容量：600VA； 额定功率：360W 输入电压范围：140-280VAC±5% 输入额定频率：50Hz/60 Hz 自适应 输出电压范围：220Vac+10% 输出频率（电池模式）：50Hz/60 Hz ±1% 输出过载保护：断路器 / 保险丝 电池电压：12V 转换时间：≤10ms 电池后备时间：3min *电池充电时间：≥8小时 |
| 医保刷脸模块 | 符合国家医保局规定的医保刷脸设备 |